CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P. VOIRIES

	LIVRE 6 Ter
ENDUITS SUPERFICIELS D’USURE 



Sommaire
3PARTIE 6T-0 - DESCRIPTION DES OUVRAGES ET GENERALITES


36T-0.1 - Généralités :


46T-0.2 : Description élémentaire des travaux


56T-0.2 : Documents techniques généraux


56T-0.3 : Prestations particulières


6CHAPITRE 6T-1: DESCRIPTION DES COMPOSANTS


66T-1 - Granulats :


66T-1.1 – Nature et caractéristiques :


66T-1.2 – Approvisionnement, stockage des granulats – Emplacements et disposition des aires de stockage :


66T-1.3 – Contrôle des granulats :


76T-2 – Liants et dopes


76T-2.1 – Nature et caractéristiques :


76T-2.2 - Stockage


76T-2.3 – Contrôle du liant


8CHAPITRE 6T-2-A : OPERATIONS PREALABLES AUX TRAVAUX


86T-2-A.1 – Travaux préparatoires :


86T-2-A.2 – Formulation des ESU


96T-2-A.3 – Contrôle préalable des matériels pour ESU


10CHAPITRE 6T-2-B : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX


106T-2-B.1 – Conditions générales d’exécution des travaux :


106T-2-B.2 – Reconnaissance du support :


106T-2-B.3 – Délignement d’accotement :


106T-2-B.4 – Nettoyage de chaussée avant enduisage :


116T-2-B.5 – Epandage du liant :


116T-2-B.6 – Epandage des granulats :


126T-2-B.6 – Epandage des granulats :


13PARTIE 6T-3 – DEMARCHE QUALITE


136T-3.1 - Contrôle intérieur :


156T-3.2 - Contrôle extérieur :


156T-3.3 – Vérification de niveau de performance :


156T-3.4 - Définition d'un lot de contrôle


166T-3.5 - Responsabilité de l'entreprise


166T-3.6 - Traitement des ressuages, plumages et pelades éventuels


17ANNEXE 1 du CCTP ESU


18ANNEXE 2 du CCTP ESU




TEXTES

PARTIE 6T-0 - DESCRIPTION DES OUVRAGES ET GENERALITES

6T-0.1 - Généralités :

Le présent cahier des clauses techniques particulières définit les spécifications des constituants, les conditions de fabrication, de transport et de mise en œuvre d’enduits superficiels d’usure, conformément aux normes en vigueur destinés à :

L'entreprise sera tenue de se conformer aux textes suivants :

· Définition des caractéristiques des constituants :

· Granulats (NF EN 13043) :

· Résistance à l’usure (NF EN 1097-1) ;

· Résistance au polissage (NF EN 1097-8) ;

· Granulométrie maximale (NF EN 13043).

· Liants (NF EN 13808 et NF EN 15322) :

· Cohésion au mouton pendule 

· Définition des caractéristiques de l’ESU :

· Spécifications (NF EN 12271) ;

· Evaluation Visuelle des Défauts (EVD) (NF EN 12272-2) ;

· Macrotexture (NF EN 13036-1) ;

· Bruit (NF EN 13036-1) ;

· Guide des Enduits Superficiels d’Usure LCPL/SETRA Mai 1995 ;
· Comité Français pour les Techniques Routières - CFTR info N°8 - décembre 2008 - Norme enduits superficiels NF EN 12271.
La mise en application de la norme européenne NF EN 12271  et du marquage CE, ne modifie pas les relations contractuelles qui relient les différents acteurs d’un marché (maître d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprise). Dans le cadre de l’approche performantielle de la norme européenne, le maître d’ouvrage définit la classe de performance des revêtements qu’il souhaite sur son réseau. Il en est de même des performances mandatées sur les constituants (caractéristiques intrinsèques des granulats, cohésion du liant résiduel
 TEXTES

Tableau : Catégories de chaussées et familles de revêtements superficiels 

	Catégories de chaussées niveaux de trafic
	( T1

(trafic ( 300 PL MJA*)
	T2 à T3

(50 ( trafic < 300 PL MJA*)
	( T3

(trafic < 50 PL MJA*)

	Famille de produits
	ESU
	type de liant
	émulsion
	bitume fluxé
	émulsion
	bitume fluxé
	émulsion
	bitume fluxé

	
	
	- type de structure
	mono
	autres
	mono
	autres
	mono
	autres
	mono
	autres
	mono
	autres
	mono
	autres

	
	ECF
	type de liant
	Emulsion de bitume pur
	Emulsion de bitume modifié

(ou additifs)
	Emulsion de bitume pur
	Emulsion de bitume modifié

(ou additifs)
	Emulsion de bitume pur
	Emulsion de bitume modifié

(et / ou additifs)

	Classe de performance EVD requise pour la planche test pour essais de type initiaux
	EVD I
	EVD I ou II
	EVD I ou II ou III


* trafic poids-lourd journalier moyen (MJA) de la voie la plus chargée, pendant l’année de mise en service. 

6T-0.2 : Description élémentaire des travaux
La nature, les épaisseurs et quantités d'enrobés à mettre en œuvre sont les suivantes :

	RD N°
	PR 

Origine
	PR Extrémité
	Communes
	Classe de trafic
	Type de formulation d’ESU


	Type d’émulsion
	Classe d’ESU
	Quantités en M2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 TEXTES

6T-0.2 : Documents techniques généraux
Les caractéristiques des matériaux et mode d'exécution des travaux doivent être conformes aux dispositions contenues  dans le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) et dans le Cahier des Prescriptions Communes applicables aux  travaux relevant de l'administration de l'Equipement, notamment :
le fascicule n° 23 du CCTG : "Granulats routiers" - Décret n° 85.404 du 3/04/1985 ;

le fascicule  n° 24 du CCTG : "Fourniture  de  liants hydrocarbonés  employés  à la construction et à  l'entretien   des chaussées" - Décret n° 86.290 du 25/02/1986 ;

le   fascicule  n° 26 du CCTG : "Exécution des  enduits  superficiels"  - Décret n° 96.420 du 10/05/96 ;

la norme NF EN 12271 de juillet 2007 : "Enduits superficiels – Spécifications" ;

la note d'information CFTR N°18 de décembre 2008 relative à l'application de la norme NF EN 12271 ;

la norme NF EN 12272-1 de octobre 2003 : "Enduits superficiels d’usure – Méthodes d’essais" – Partie 1 : "Taux d'épandage et régularité transversale du liant et des gravillons" ;

la norme NF EN 12272-2 de mars 2004 : "Enduits superficiels d’usure – Méthodes d’essais" – Partie 2 : "Evaluation visuelle des défauts" ;

 la norme NF EN 12272-3 de juillet 2003 : "Enduits superficiels d’usure – Méthodes d’essais" – Partie 3 : "Détermination de l’adhésivité liants-granulats par mesure de la cohésion Vialit".

Comité Français pour les Techniques Routières - CFTR info N°8 - décembre 2008 - Norme enduits superficiels NF EN 12271

Guide des Enduits Superficiels d’Usure LCPL/SETRA Mai1995

6T-0.3 : Prestations particulières
 TEXTES

CHAPITRE 6T-1: DESCRIPTION DES COMPOSANTS


La provenance des constituants est définie dans le mémoire technique de l’entreprise qui devra prévoir la justification de la qualité des produits en stock sur la centrale au moment des travaux, notamment par la fourniture de fiches de contrôle en carrière et sur le site, portant au moins sur quinze essais réalisés dans les six derniers mois.

Les constituants seront conformes aux prescriptions de la norme NF  EN 13043  ainsi qu'aux fascicules 23, 24 et 27.
L’acceptation des différents constituants par le maître d’œuvre fait l’objet d’un point d’arrêt.
6T-1 - Granulats :
6T-1.1 – Nature et caractéristiques :
6B-1.1.a - Provenance :

La provenance des granulats devra être soumise à l’acceptation du Maître d’Œuvre. Les fiches techniques des produits (FTP) seront associées au mémoire technique.

6B-1.1.b - Caractéristiques
La norme NF EN 13043 d’août 2003 fixe le classement des granulats selon leurs caractéristiques.

Les granulats devront répondre aux exigences spécifiés dans la norme NF EN 12271. Les catégories de granulats à utiliser en fonction de la classe d’enduit recherchée sont précisées dans le tableau 1 de l’avant-propos national de cette même norme, avec une attention toute particulière à apporter par l’entrepreneur et ses fournisseurs sur la propreté et la résistance à l'usure et au polissage des gravillons utilisés.

· En conséquent, et par dérogation à la norme NF EN 12271 : les granulats seront obligatoirement lavés ;

· le pourcentage d'éléments passant au tamis de 0.5 mm (P) devra être inférieur à 0,5 % ;

· Le coefficient de polissage accéléré (PSV) devra être supérieur à 52 la compensation avec les valeurs de Los Angeles (LA) et Micro Deval à l'eau (MDE) n'est  pas admise.

· La teneur en souffre totale (NF EN 1744-1) devra être inférieure à 0,1 %.

6T-1.2 – Approvisionnement, stockage des granulats – Emplacements et disposition des aires de stockage :

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions pour assurer le maintien en état des aires de stockage et la protection des granulats contre les agents atmosphériques et pollutions de toutes sortes.

La situation géographique et les caractéristiques géométriques des aires de stockages à aménager par l’entrepreneur doivent :


- préserver les granulats de toute pollution (sol, support, eaux de ruissellement, agents atmosphériques) ;

- assurer une séparation des différentes fractions granulométriques.
Les cadences d’approvisionnement en cours de chantier doivent être compatibles avec l’avancement des travaux et la possibilité d’effectuer les contrôles de granulats sur les aires de stockage.

6T-1.3 – Contrôle des granulats :
L’entrepreneur assure le contrôle des granulats dans les conditions fixées à l’article 11 du fascicule 23 du CCTG; il doit  à cet effet, présenter à l’accord du Maître d’Œuvre un Plan d’Assurance de la Qualité des granulats (PAQ).

Le contrôle extérieur du Maître d’Œuvre est adapté à celui exercé par l’entrepreneur dans le cadre du PAQ.

 TEXTES

6T-2 – Liants et dopes
6T-2.1 – Nature et caractéristiques :
Les liants hydrocarbonés seront des liants modifiés. Ils doivent satisfaire aux exigences de cohésion au mouton pendule (NF EN 13588) tel que défini dans la norme NF EN 12271 en fonction de la classe d'enduit exigée.

Dans tous les cas, l'entrepreneur devra fournir les résultats de l'étude d'affinité par nature de granulat et liant utilisé.
6T-2.1.a – Liants hydrocarbonés normalisés :

Les liants hydrocarbonés devront être conformes aux normes :

NF EN 13808 (janvier 2006) pour les émulsions de bitume ;

NF EN 15322 pour les bitumes anhydres fluxés.

6T-2.1.b – Liants hydrocarbonés modifiés :

L’entrepreneur indiquera le ou les liant(s) amélioré(s) qu’il propose et fournira à l’appui de son offre, pour agrément du Maître d’Œuvre, les fiches techniques correspondantes.

6T-2.1.c – Dopes d’adhésivité
En cas de nécessité et après agrément du Maître d'Œuvre il sera procédé, pour les enduits aux liants anhydres à un dopage de l’interface liant / granulat, destiné à améliorer l’adhésivité entre ces deux constituants.

Afin de ne pas perturber la rupture des émulsions, le dopage dans la masse et celui de l'interface sont à proscrire, ainsi que le traitement préalable des gravillons. Dans les cas spécifiques (chaussée humide, forêt) avec un liant autre que de l'émulsion, il pourrait être procédé à un dopage d’interface chaussée / liant.

6T-2.2 - Stockage
Les citernes de stockage en usine doivent être calorifugées, munie d’un thermostat et d’un système de brassage.

Si un arrêt de chantier nécessite la remise en température celle-ci ne pourra être effectuée que si l'épandeuse est équipée d’un réchauffage à bain d’huile.

6T-2.3 – Contrôle du liant
On peut demander le marquage CE des liants
L’entrepreneur assure le contrôle de la fourniture des liants normalisés dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du fascicule 24 du CCTG. Il doit à cet effet, présenter l’organisation de la qualité des liants.

Le contrôle extérieur au Maître d’Œuvre est adapté à celui exercé par l’entrepreneur dans le cadre du PAQ.

Pour les liants modifiés, des prélèvements conservatoires sont effectués en principe au lieu de fabrication, contradictoirement entre l’Entrepreneur et le Maître d’Œuvre qui peut éventuellement se faire déléguer sur place par un laboratoire régional ; chaque prélèvement est effectué en triple exemplaire :
- l’un destiné à l’Administration aux fins de reconnaissance de conformité ;

- un autre à l’entrepreneur ;

- le troisième dûment cacheté étant gardé par le Maître d’Œuvre en réserve en cas de contestation jusqu’à expiration du délai de garantie.

A défaut de pouvoir effectuer les prélèvements conservatoires au lieu de fabrication, le Maître d'Œuvre et l’entrepreneur peuvent convenir d’un emplacement différent.

En cas de non conformité, le liant normalisé ou modifié est refusé.

TEXTES

CHAPITRE 6T-2-A : OPERATIONS PREALABLES AUX TRAVAUX
6T-2-A.1 – Travaux préparatoires :

La teneur des travaux préparatoires sera confirmée par l’établissement d’un constat contradictoirement entre le représentant de la Maîtrise d’œuvre et le représentant de l’entreprise.

Ces travaux seront, notamment, constitués essentiellement des prestations suivantes :

· traitement des fissures existantes par pontage ;

· réalisation de purges superficielles en matériaux hydrocarbonés à chaud ;

· réalisation de point à temps ponctuels.

Ces travaux devront être réalisés conformément aux prescriptions indiquées dans les prix contenus dans le bordereau des prix unitaires.

L’exécution de ces prestations préparatoires devra être programmée durant l’année (N-1) précédent l’année (N) de réalisation des enduits superficiels.
6T-2-A.2 – Formulation des ESU
6T-2-A.2.a – Structure et dosage des ESU :

Rappel : la classe souhaitée de performance usuelle des enduits est la suivante : ESU classe A ou B conforme aux prescriptions de l’annexe 3.

L’entreprise confirmera la formulation qui lui semble la plus adaptée pour atteindre le niveau de performance visé, compte tenu du support et des caractéristiques exigées.

L’entreprise est pleinement responsable de sa proposition vis-à-vis de la tenue de l’enduit constatée, au terme du délai de garantie d'un an.

	
	Classe de performance usuelle

	Caractéristiques

Identifiées dans l’article 5.2 tableau de la norme NF EN 12271
	Méthodes d’essai
	ESU Classe A

	Evaluation Visuelle des Défauts (EVD)
	NF EN 12272-2
	EVD I ou EVII

	Macrotexture (mm)
	NF EN 13036-1
	

	Bruit (macrotexture)
	NF EN 13036-1
	Valeur maximum déclarée

	Caractéristiques des granulats (classes définies dans NF EN 13043)
	
	

	Résistance à l’usure
	NF EN 1097-1
	MDE15

	Résistance au polissage
	NF EN 1097-8
	PSV

	Cohésion du liant au mouton pendule (J/cm2)

(classes définies dans NF EN 13808 et EN 15322)
Pour les liants modifiés
	NF EN 13588
	

	Caractéristiques d’épandage du liant
Précision dosage du liant

Répartition transversale du liant
	NF EN 12272-1
	(( 5%

( 10%

	Caractéristiques d’épandage des gravillons
	NF EN 12272-1
	

	Précision dosage en gravillons
	
	(( 10%

	Répartition transversale en gravillons
	
	

	Adhésivité liant/granulat – plaque Vialit a)
	NF EN 12272-3
	

	Adhésivité globale
	
	PND ou  ( 90
PND ou  ( 90

	Adhésivité active
	
	

	PND pour « Performance Non Déterminée »

a) RAPPEL (cf. Note article 4.1 cf. norme d’essai NF EN 12272-3) : « Pour les bitumes polymères nécessitant des conditions spéciales par exemple des températures de chaussée > 10°C ou des gravillons chauffés, l’essai doit là aussi reproduire ces contraintes et le rapport doit être modifié en conséquence ; par exemple : Augmenter la température des gravillons jusqu’à 10°C.

b) Dans sa version 2003, l’essai à la plaque Vialit est jugé peu pertinent pour tester l’adhésivité émulsion/granulat. A défaut de pouvoir évaluer l’adhésivité active ou globale, il conviendra le cas échéant d’utiliser l’essai d’adhésivité passive (NF EN 13614) pour déterminer les propriétés d’adhésion d’une émulsion cationique de bitume vis-à-vis de granulats en immersion dans l’eau


 TEXTES

6T-2-A.2.b – Affinité liant-granulat (dans le cas de liant modifié):

Les résultats de l'étude d'affinité liant-granulats, à la charge de l'entrepreneur, doivent être présentés sous la forme suivante :

	NATURE DES

GRANULATS
	NATURE DU LIANT
	ADHESIVITE

ACTIVE
	ADHESIVITE

PASSIVE

	
	
	
	


6T-2-A.3 – Contrôle préalable des matériels pour ESU
Les matériels devront être bien adaptés au chantier et en bon état de marche Le producteur doit joindre une annexe relative aux fréquences minimales des vérifications et autres opérations de contrôle qui doivent être respectées dans le système de maîtrise de la production (Annexe B). 

Les contrôles préalables seront définis au PAQ et porteront essentiellement sur la régularité longitudinale et transversale des répandeuses de liants et gravillonneurs tels que prévu dans la norme NF EN 12271.
6T-2-A.3.a - Epandeuses de liants

Toute répandeuse affectée à la réalisation d'enduits superficiels devra justifier d'un passage annuel à une "Station d'Essais" agrée par le Maître d'Œuvre. 
Le procès-verbal de passage devra pouvoir être présenté immédiatement, par le conducteur de l'épandeuse, à toute demande de la part des représentants du Maître d’Œuvre.

Les répandeuses doivent faire l'objet d'un réglage préalable sur planche d'essai.

L'usage des rampes à basse pression n'est pas autorisé.

L'entrepreneur devra entretenir convenablement son matériel d'épandage de façon à ce que celui ci conserve son réglage initial pour la durée de la campagne.

Par ailleurs, les répandeuses de liants devront être équipées d'une rampe et d'un réservoir supplémentaires en cas de projection de dope sur le liant répandu avant le gravillonnage

Les dispositifs d'épandage de liant devront répondre aux normes NFP 98 726, NF EN 12272-1 et NF EN 12271.
6T-2-A.3.b - Gravillonneurs

Les conditions de fonctionnement des gravillonneurs dépendent étroitement des granulats utilisés (forme, granularité, état d'humidité, épaisseur moyenne) ; en conséquence un étalonnage devra être effectué au début de chaque chantier en ce qui concerne notamment le respect des dosages.

A titre indicatif, les gravillonneurs automoteurs sont recommandés pour la première couche des enduits monocouches double gravillonnage.

Les dispositifs d'épandage des gravillons devront répondre aux normes NFP 98 739, NF EN 12272-1 et NF EN 12271.

6-T-2-A.3.c - Compacteurs

Les compacteurs comporteront des pneumatiques traditionnels ayant une charge par roue au moins égale à 1,5 t et une pression de gonflage de l'ordre de 5 à 7 bars.

Le nombre de compacteurs sera déterminé en fonction de la vitesse d'avancement du chantier avec au moins deux compacteurs si la cadence journalière est supérieure à 15 000 m2, ou si l'enduit est du type mono couche double gravillonnage.

6-T-2-A.3.d - Balayeuse

Elle devra être équipée de jeux de balais de dureté différente (fonction du travail à exécuter).

La vitesse de rotation des balais devra être indépendante de la vitesse d'avancement de l'engin.

L'atelier de balayage sera constitué d'une balayeuse aspiratrice de capacité suffisante pour l’élimination des rejets quelle que soit la classe de l'enduit et son lieu d’exécution.

 TEXTES

CHAPITRE 6T-2-B : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX
6T-2-B.1 – Conditions générales d’exécution des travaux :

Les travaux seront exécutés sous circulation. Exceptionnellement et sur agrément du Maître d’Œuvre, lorsque la chaussée est très étroite, les travaux pourront être exécutés après déviation de la circulation.

Ils pourront être interrompus pendant les périodes hors chantier, suivant les circulaires en vigueur.

Le chantier se déroulera par demi-chaussée, après que la circulation ait été reportée sur l'autre demi-chaussée à l'aide d'une signalisation temporaire fournie et mise en place par l'entrepreneur sous le contrôle de Maître d'Œuvre. L’alternat ne pourra pas s’étendre au-delà de 500 mètres.

La cadence d'avancement du chantier sera fixée par les contraintes suivantes :


- aucun épandage ne pourra être effectué si la température du support  est inférieure à 10 °C ou supérieure à 40 °C, la température ambiante doit être supérieure à 15 °C ;


- toutes dispositions seront prises pour que le chevauchement des deux bandes soit désaxé par rapport aux bandes de roulement ;


- des interruptions de chantier pourront avoir lieu pour des motifs de sécurité de trafic ou de conditions climatiques défavorables à l'initiative du Maître d'Œuvre ou de l'entrepreneur.

6T-2-B.2 – Reconnaissance du support :

Les zones à traiter et la reconnaissance des supports seront définies contradictoirement entre l'entreprise et le Maître d'Œuvre. 

Une fiche synthétique sera remplie (annexe 2).

Le marquage horizontal linéaire ou surfacique (îlots, zébras) devra être raboté légèrement afin de ne pas créer d'ornières. Dans tous les cas, le rabotage est rémunéré avec le prix de fraisage de marquage horizontal sur chaussée.

L’entrepreneur proposera à l’agrément du Maître d’Œuvre, l’atelier de compactage qu’il compte utiliser. Il devra comporter au moins un compacteur à pneumatique type P 1 (selon normes NF P 98-705 et NF P 98-736).

Le compactage de l’enrobé coulé à froid, après rupture de l’émulsion, peut s’avérer nécessaire dans certaines conditions de chantier, en particulier sous trafic élevé ou très faible, pour limiter les rejets de gravillons et favoriser la mise en place de l’ESU, et en arrière saison. 

6T-2-B.3 – Délignement d’accotement :

Au droit de chaque bord de chaussée, il sera procédé au découpage et à l'enlèvement de la partie d'accotement débordant sur la chaussée.

6T-2-B.4 – Nettoyage de chaussée avant enduisage :

Le support sera correctement balayé et débarrassé de toutes souillures risquant d'être néfastes à l'accrochage de l'enduit.

Le balayage préalable devra être exécuté le plus tard possible afin d'éviter une nouvelle pollution de la chaussée avant la mise en œuvre de l'enduit.

Il sera procédé si nécessaire à un grattage localisé ou mécanique pour enlever les détritus rebelles, ce grattage éventuel étant compris dans le prix du nettoyage de chaussée.

Dans tous les cas, les produits de balayage et grattage seront évacués en dehors de la chaussée.

Cette préparation soignée du support ne comprend pas les travaux préparatoires éventuels ci-après que le Maître d'Œuvre aura du faire exécuter au minimum un mois avant la mise en œuvre de l'enduit:


- bouchage des nids de poule;


- rabotage des bourrelets;


- colmatage des fissures;


- reprise éventuelle des rives;


- reprise des profils en travers.

 TEXTES

6T-2-B.5 – Epandage du liant :

6-T-2-B.5-a - Liant
Les températures du liant au moment de l'épandage seront présentées au PAQ sous la forme suivante:

	Liant
	Température maximum de

réchauffage
	Température minimum de réchauffage

	
	
	


L'épandage ne s'effectuera que si la route est parfaitement sèche. La température au sol ne devra pas être inférieure à 10 ° C ou supérieure à 40 °C.

Les seuils de température d'épandage du liant seront indiqués sur la fiche technique de caractérisation et d'utilisation.

Les joints transversaux et longitudinaux devront être parfaitement exécutés (uniformité du dosage en liant).

L'épandage du liant est exécuté par demi-chaussée suivant les modalités ci-après:

- à la demande du Maître d’Œuvre, en préservant la signalisation des bandes de rives ;

- en prévoyant les dispositifs de protection nécessaires.

L'emploi de la lance est autorisé dans les parties inaccessibles à l'épandeuse.

Les reprises d'épandage doivent être effectuées sans recouvrement. L'entrepreneur utilisera du papier kraft placé transversalement et recouvrant l'extrémité de la bande déjà répandue, il doit ensuite s'assurer de son enlèvement et de sa mise en dépôt au fur et à mesure de l'avancement du chantier.
6-T-2-B.5-b – Sujétions d’épandage
A chaque arrêt de fin de journée, la totalité du matériel doit être replié sur un emplacement à proximité immédiate du chantier en dehors des voies de circulation et des bandes d'arrêt d'urgence ou des accotements, emplacement qui devra recevoir l’accord du Maître d'Œuvre.

Des dispositifs de protection doivent être mis en place:


- sur les joints de dilatation des ouvrages d'art ;


- sur tous les accessoires de chaussée (tampons de regard, bouche à clés,  etc...) ;


- sur les bordures et caniveaux ;


- sur les dispositifs de retenue en béton.

Des dispositifs de protection doivent être mis en place aux extrémités transversales des bandes exécutées afin d'éviter, lors de la reprise des épandages qu'il y ait superposition entre la bande précédemment exécutée et le prolongement à réaliser. Ces dispositifs seront décrits au PAQ.

6T-2-B.6 – Epandage des granulats :


L'épandage des granulats doit suivre d'aussi près que possible l'épandage du liant afin que celui-ci soit à une température correcte de "mouillage". Il sera exécuté dans les conditions fixées à l'article 9 du fascicule 26 du CCTG.

En principe, la distance séparant les deux engins ne devra être supérieure à 50 mètres avec des liants fluides et 30 mètres avec des liants visqueux.

L'arrêt du gravillonnage doit être exceptionnel.

Les joints longitudinaux et transversaux doivent faire l'objet de soins attentifs pour éviter les manques ou excès.

Un ou deux agents de l'entreprise seront affectés en permanence à la réfection des défauts de gravillonnage.

La rive de la bande exécutée devra être soigneusement balayée avant d'exécuter la bande suivante sur la partie de chaussée non revêtue.

Par ailleurs, le débit du matériel de reprise doit être adapté aux cadences de chantier.

L'évolution du matériel doit être organisée pour n'apporter aucune gêne à la circulation générale.

 TEXTES

6T-2-B.6 – Epandage des granulats :

6-T-2-B.6.a – Cylindrage

Les compacteurs à pneumatique doivent avoir une pression de gonflage aussi élevée que possible.

Les compacteurs (à pneus lisses) travailleront en navette incessante pour exécuter cinq passages en chaque point de la surface couverte dés que les granulats auront été répandus.

Si l'enduit réalisé est une monocouche double gravillonnage, la première couche ne recevra qu'un faible compactage (un passage), l'ensemble étant ensuite normalement compacté.

La vitesse du compacteur sera la plus élevée possible et compatible avec les inversions de marche (de l'ordre de 8 à 10 km/h);

6-T-2-B.6.b – Elimination des excès de granulats

Il est souvent constaté lors de la réalisation d’enduits superficiels, un excès du rejet de gravillons. Cet excès peut avoir de multiples origines : une mise en œuvre mal maîtrisée, une absence de compactage, une absence ou un retard de balayage et/ou d’aspiration.

Pour éviter autant que faire se peut ce phénomène, une attention toute particulière devra être apportée par l’entreprise pour respecter les différentes phases de mise en œuvre : respect des dosages lors de l’application, compactage pour une mise en place optimale de la mosaïque, élimination rapide des rejets (balayage et/ou aspiration) après la réalisation du chantier.

L'entrepreneur procédera à l'élimination des granulats roulants excédentaires à l'aide d'une balayeuse-aspiratrice et suivant les dispositions ci-après:

Un premier balayage systématique après mise en circulation ;

un balayage complémentaire dans la semaine suivant la mise en œuvre de l'enduit à la date précisée par le Maître d'Œuvre.

Dans le cas ou des rejets de nature à mettre en péril la sécurité des usagers se produiraient, l'entrepreneur sera tenu d'exécuter à ses frais le ou les balayages nécessaires.

6-T-2-B.6.c – Mise sous circulation provisoire


Une régulation du trafic pourra être assurée par le maître d’œuvre, s’il le juge nécessaire, au moyen d’une navette (véhicule léger) chargée d’accompagner les usagers.

Elle aura pour but :

- de limiter les bris de pare-brise dus aux excès de vitesse ;

- d'assurer un bon compactage ;

- d'assurer le premier rejet pendant la durée du chantier pour faciliter un balayage rapide.

Elle s’effectuera de la façon suivante :

- blocage de la circulation aux extrémités du chantier par 2 agents de l’entreprise équipés de piquets K10 ;

- prise en charge et accompagnement à tour de rôle du convoi de véhicules par la navette pilote, assurant ainsi un transit sur le chantier à une vitesse de 30 km/h ;

l- a navette débutera dés l’arrivée du matériel d’enduisage et se terminera après l’évacuation des engins.

L’équipement de la voiture en matière de signalisation temporaire de chantier devra être conforme au Livre I, 8ème partie – signalisation temporaire définie par l’arrêté du 9 novembre 1996 modifié.

Il est rappelé que la signalisation proprement dite du chantier et celle des alternats éventuels sont à la charge de l'entreprise.

De plus, l'entrepreneur assurera le maintien de panneaux en nombre suffisant avertissant l'usager du danger éventuel de projection de gravillons pendant une semaine après la fin du chantier..

Ensuite, le Maître d'Œuvre prévenu par l'entreprise prendra en charge la continuité de la signalisation dans le cas ou cela s'avère nécessaire.

TEXTES

PARTIE 6T-3 – DEMARCHE QUALITE
6T-3.1 - Contrôle intérieur :
L'entreprise précisera dans son P.A.Q. les actions effectuées au titre du contrôle interne par le Chef de chantier et son équipe, ainsi que celles menées par son laboratoire au titre du contrôle externe.
En plus des contrôles préalables des matériels, un contrôle permanent sera effectué sur le chantier par l'entrepreneur soit avec ses moyens propres soit à défaut par un organisme de son choix. Le Maître d’Œuvre se réserve par ailleurs le droit de faire effectuer des essais et des contrôles en sus de ceux définis ci-après dans le cadre du contrôle extérieur.
Outre la tenue du registre de contrôle sur lequel doivent figurer tous les résultats des opérations et des essais de contrôles effectués par l'entrepreneur par l'intermédiaire de son contrôle externe, ce dernier doit remettre régulièrement au Maître d’Œuvre un compte rendu journalier de chantier suivant le modèle en annexe 1, signé des deux parties. Ce compte rendu établi et visé par le représentant de l'entrepreneur est également visé par le représentant du Maître d’Œuvre qui en remet ensuite une copie à l'entrepreneur.

6T-3.2.1 – Contrôles effectués par l’entrepreneur:

Outre la tenue du registre de contrôle sur lequel doivent figurer tous les résultats des opérations et des essais de contrôles effectués par l'entrepreneur par l'intermédiaire de son contrôle externe, ce dernier doit remettre régulièrement au Maître d'Œuvre un compte rendu journalier de chantier suivant l'annexe 1.

Ce compte rendu établi et visé par le représentant de l'entrepreneur est également visé par le représentant du Maître d'Œuvre qui en remet ensuite une copie à l'entrepreneur.

6T-3.2.2 – Contrôles généraux

Ils porteront sur :

- L'exécution des différentes phases de travail ;

- le balayage : propreté de la chaussée à enduire, réglage correct de la pression au sol en fonction du travail effectué (nettoyage préalable avant travaux ou balayage de rejets sur enduits frais).

- l'épandage du liant : température au sol avant épandage, diffusion régulière par tous les jets ou orifices de la rampe, maintien de la température d'épandage convenable du dosage retenu ;

- l'épandage du dope à l'interface liant/granulats ou chaussée/liants ;
- le compactage : permanence du poids total et de la pression de gonflage, vitesse de travail, nombre de passages en tous points de la surface enduite ;

- les distances ou délais à respecter entre l'épandage du liant, l'épandage des granulats et le compactage. 

 TEXTES

6T-3.2.3 – Contrôles des dosages

6T-3.2.3a - Dosage en liant

Ce contrôle s'effectuera conformément à la norme NF EN 12271-3, à l'aide de  matériaux absorbants dans des  bacs d’échantillonnage. Une pesée du bac avant et après le passage de l'épandeuse indiquera le dosage moyen du liant répandu. Ce contrôle sera effectué régulièrement et après que le liant ait été répandu sur une distance de 100 mètres environ à raison d'un essai par jour par épandeuse sauf anomalie constatée dans l'épandage.

Le remplissage de la portion de chaussée non enduite, du fait du recouvrement par le bac, sera effectué avec le maximum de soins à l'aide d'une raclette pour éviter un surdosage de liant et un ressuage ultérieur.

6T-3.2.3b - Dosage en granulats

Ce contrôle s'effectuera conformément à la norme NF EN 12271-3, à l'aide de boîtes permettant une détermination rapide du dosage au début de chaque journée ou chaque fois qu'une anomalie dans l'épandage apparaîtra. Les vides restant seront comblés par gravillonnage manuel et avec le plus de soins possibles.

Pour chaque contrôle, il est conseillé d'avoir au minimum deux boîtes.

Les essais porteront sur le respect de la granularité et de la teneur en liant.

6T-3.2.4 – Prélèvements:

Pour chaque chantier, il sera procédé à des prélèvements systématiques de liant à raison de trois boîtes d'un litre par épandeuse destinés à être conservés en vue d'analyses éventuelles.

Ces prélèvements s'effectueront dans des boîtes métalliques parfaitement identifiées et étiquetées dont deux seront remises au représentant du Maître d'Œuvre.

6T-3.2.5 –  Justifications des contrôles
L'entreprise devra fournir à la fin de chantier les documents de synthèse justifiant la réalisation de ces contrôles et de la conformité des travaux par rapport au marché.

 TEXTES

6T-3.2 - Contrôle extérieur :

Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire intervenir ses représentants ou son laboratoire pour le contrôle de la mise en œuvre.

6T-3.3 – Vérification de niveau de performance :

6T-3.3.1 - Date d'exécution des mesures

Les mesures définies ci-après seront effectuées le mois précédant l'expiration du délai de garantie qui est de un (1) an.

6T-3.3.2 - Aspect visuel

L'évaluation visuelle sera effectuée sur une section de 100 m plus ou moins 1 m, appelée maille,  pour chacune des voies de la chaussée.

Elle sera constituée d'une évaluation qualitative et d'une évaluation quantitative conformément à la norme NF EN 12272-2.
Classe de performances d’Evaluation Visuelle des Défauts

	
	Méthode d’essai
	Classe de performance

	Evaluation Visuelle des Défaut (EVD)
	NF EN 12272-2
	EVD I
	EVD II

	P1 – Ressuage
	
	( 0.5%
	( 1.0%

	P2 – Pelade
	
	( 0.2%
	( 0.5%

	P3 – Plumage
	
	( 3%
	( 6%

	P4 – Peignage
	
	( 10m
	( 30m

	PND pour « Performance Non Déterminée »


6T-3.3.3 - Procès-verbal

Un procès-verbal contradictoire sera dressé à l'issue de ces opérations de vérifications des performances.

Un exemplaire de ce procès-verbal sera remis au Maître d'Ouvrage au plus tard le 31 du mois d'établissement de ces constats.

6T-3.4 - Définition d'un lot de contrôle

Chaque chantier correspondant à chacune des sections de route départementale enduite sera partagé en lots de contrôle de 1000 m de longueur par voie de circulation sur lesquels sera réalisé un relevé d'une maille. Une maille est constituée d'un tronçon de voie de circulation de 100 m de longueur. La première maille sera choisie contradictoirement entre le Maître d'Œuvre et l'entreprise, dans le premier lot. Les mailles suivantes d'un même chantier étant prise tous les 1000 m. Lorsque le chantier aura une longueur inférieure à 2000 m, il sera effectué deux relevés de maille par voie de circulation ; la première maille étant définie contradictoirement dans la première moitié du chantier, la seconde étant prise à une distance de la première égale à la moitié du chantier. Pour les chantiers inférieurs à 500 m, le contrôle ne sera fait que sur une seule maille choisie contradictoirement.

La largeur de chaussée enduite sera partagée en deux voies de circulation, lorsque celle-ci aura une largeur égale ou supérieure à 5.20 m. En dessous, elle sera considérée comme une seule voie de circulation.

Toutes les mesures nécessaires (macrotexture, bruit) conformément à la norme NF EN 13036-1, permettant d'apprécier si le niveau de performance requis est atteint, seront réalisées.

COMMENTAIRES

TEXTES

6T-3.5 - Responsabilité de l'entreprise

L'entreprise est tenue à l'obligation dite de "Parfait achèvement des travaux" vérifiée par l'appréciation du niveau de performance et de l'aspect visuel tel que décrit à l'article 15 ci-dessus.

Les sections de voies départementales présentant une rugosité insuffisante et (ou) un aspect visuel hors limites seront refusées.

L'obligation de résultat, née du système normatif, entraîne pour l'entreprise à avoir à effectuer à ses frais, tous travaux permettant d'atteindre les seuils définis par la norme NF EN 12271.

Le programme de travaux de réfection devra être préalablement soumis à l'acceptation du Maître d'Œuvre.

6T-3.6 - Traitement des ressuages, plumages et pelades éventuels

Sans attendre la fin du délai de garantie contractuel de 1 an, au terme duquel il sera contrôlé que le revêtement d'enduit superficiel réalisé par l'entreprise dans le cadre de ce marché, répond ou non aux performances exigées dans ledit marché et nonobstant les pénalités qui pourront être appliquées conformément à l'article 4.4 du CCAP, l'entrepreneur sera tenu de porter remède par toutes dispositions adéquates lorsque des dégradations prématurées, quelle qu'en soit l'origine, seront constatées sur une section enduite par lui et qui présenteraient un danger ou risque de danger pour la circulation routière. Il devra intervenir immédiatement sur la simple injonction du Maître d'Œuvre ou de son représentant.

ANNEXE 1 du CCTP ESU
[image: image1.png]s 1 shos ssdanus, s s 4o sop o1 s 1 i un o uoRpe sun onegesdde un ¢ sed g v e s 1 (1)
enbap sy o)
) aunp onge et

P —
oo or arupospsdi speeing.
o) o (s s
o) ) wmpep) o
oo
an ctoscp npuets s o susz
o iy npves cumpn e ey
o suse
oy acosep npuedescbowny ooy
oy stoup fm—— armoosy
wou o -
wogrore3)
T T TS
(o) e s gt ]
(oo omuosuod (o) uenssa e omoren) gaona) ey
(trepiyug)  (comiwuss)  (bmeniyont) e wige)
ousopes) (wospun ) (oung o) [eme— onen
opssneyo odnsnp oedss 1o ooy
S S
- agneosusy
Pl meoom  wen





ANNEXE 2 du CCTP ESU
Fiche de reconnaissance du support

A - Situation du chantier

________________________________________________________________________

RD___________  PR origine                  +                PR fin               +                    

                             Surface à couvrir : _____________________________________________________

                             Longueur de la section __________ _____Largeur moyenne _____________________

                             Trafic                   : V.L. _________________________ P.L._____________________

B - Nature et aspect du support  :

*   Zone boisée     OUI - NON      
 *  Ressuage    OUI - NON    
    * Support enrobés  OUI- NON

*   Bombement     OUI - NON      
 *  Plumage      OUI - NON      
    * Support enduits  OUI - NON 

*   Orniérage         OUI - NON       
*  Faïençage   OUI - NON    
    * Support ouvert    OUI - NON

*    Nombreux points singuliers (carrefours, rampes, virages prononcés)

NON

OUI (à préciser)____________________________________________________________________

· Déflachage, reprofilage préalable : NON - OUI      Surface  __________________________________m2
 Date de réalisation : ___________________________

 Zone : ______________________________________

C - Technique retenue
	TECHNIQUE RETENUE
	Formulation
	Surface m2
	Type de gravillon


	Type de bitume

	EMA  SG
 FORMCHECKBOX 

EMA  DG
 FORMCHECKBOX 

Bicouche 
 FORMCHECKBOX 

	__________________________________________
	_____________________________________________
	________________________________________________
	_____________________________________________


NOTA : Les propositions de dosage de bitume et de suivi sont à la charge de l'entreprise conformément au PAQ. Ceux-ci feront l'objet d'une proposition écrite indépendante de la présente fiche.

Ils ne seront pas soumis à l'agrément du maître d'œuvre, ni à une quelconque validation par le laboratoire du maître d'ouvrage et resteront sous la seule responsabilité de l'entreprise.

D - Conditions d’exécution

(- Mise en oeuvre :

sous circulation

OUI

-

NON





déviation

OUI

-

NON





avec navette    

OUI

-

NON

Observations : ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(- Signalisation :

· schéma (s) type (s) n° ____________, ci-joints ______________________

· Fiche arrêté permanent ou spécifique, ci-jointe ______________________

-      Date indicative du début des travaux. _______________

E - Observations, travaux préparatoires : dérasement d’accotement, balayage, mise à niveau :

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date de la reconnaissance :

Le représentant de la maîtrise d’œuvre :                                
Le représentant de l’entrepreneur :

� EMBED AcroExch.Document.7  ���










Livre 6ter – Page 2/18

[image: image2.png]s 1 shos ssdanus, s s 4o sop o1 s 1 i un o uoRpe sun onegesdde un ¢ sed g v e s 1 (1)
enbap sy o)
) aunp onge et

P —
oo or arupospsdi speeing.
o) o (s s
o) ) wmpep) o
oo
an ctoscp npuets s o susz
o iy npves cumpn e ey
o suse
oy acosep npuedescbowny ooy
oy stoup fm—— armoosy
wou o -
wogrore3)
T T TS
(o) e s gt ]
(oo omuosuod (o) uenssa e omoren) gaona) ey
(trepiyug)  (comiwuss)  (bmeniyont) e wige)
ousopes) (wospun ) (oung o) [eme— onen
opssneyo odnsnp oedss 1o ooy
S S
- agneosusy
Pl meoom  wen




_1373803078.pdf





